**План подключения кабелей по этажам**









В этом документе представлены схемы подключения кабелей, таких как интернет-кабели, кабели, идущие по кабинетам, а также другие кабели, к L2 свитчам. При возникновении проблем с сетью у оборудования в кабинете или на этаже данный документ позволит оперативно определить неисправный кабель, ведущий к нужному оборудованию. Это, в свою очередь, ускорит процесс проверки на работоспособность и замены неисправных элементов.

Представленные схемы представляют собой графическую интерпретацию портов на задней части коммутаторов (пример приведен на рисунке 1). На схемах указана нумерация портов, а также отмечены места, куда подключены кабели, соответствующие конкретным портам.

Рисунок 1: L2 свитч

Фотография L2 свитча для первого этажа была сделана до переподключения кабелей.

На составленных схемах входящий интернет-кабель обозначен меткой "Интернет", кабинеты и служебное оборудование в помещениях обозначены номерами или текстовыми подписями. Надпись "hall" указывает на подключение кабелей к телевизорам, расположенным на площадках этажей.



Рис. 1: L2 свитч

*Фотография L2 свитча для первого этажа была сделана до переподключения кабелей.*